МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ  БОЛЬНИЦА  № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ №  15/12

о размещении заказа путем проведения запроса ценовых предложений

на поставку медицинских изделий из нетканого материала в I полугодии 2013 года.

Заказчик: муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования "Городская детская больница №1"

Место нахождения: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом35/1

Почтовый адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом35/1

Электронный адрес: zakupki@gdbangarsk.ru

Ответственный исполнитель заказчика: Молева Ирина Викторовна

Тел: (3955)67-25-96

Наименование заказа: поставка медицинских изделий из нетканого материала муниципальному автономному учреждению здравоохранения Ангарского муниципального образования "Городская детская больница №1"

Место исполнения заказа: Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом35

Срок годности предполагаемого товара: не менее 80%.

Срок и условие поставки товара: с момента подписания договора по 30 июня 2013 года, по заявке заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора определена по запросу коммерческих предложений полученных от  трех фирм и  составляет:  266 070 (двести шестьдесят шесть тысяч семьдесят) рублей  00 копеек

- Цена по договору включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товаров, в том числе транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

- Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема Товаров и иных условий исполнения договора.

Срок и условия оплаты: не позднее 31.12.2013 года.

Место подачи заявок: 665835, г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1, каб. № 214  .

В рабочие дни с 8.00 до 16.30 (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов).

Дата и время начала подачи заявок:

«07» декабря  2012 г. с 8-00 (время местное).

Дата, время окончания приема  заявок:

«18» декабря 2012 г. в 16.30 (время местное)

Место и дата рассмотрения  предложений  участников закупки и подведения итогов закупки: г. Ангарск, 85 квартал, дом35/1, 19 декабря 2012 года.

Срок подписания договора с победителем:

Не позднее пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте МАУЗ АМО ГДБ №1 (www.gdbangarsk.ru) протокола рассмотрения и оценки запроса ценовых предложений.

Основные положения подачи заявок

Предложения принимаются однократно, представленные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Коммерческие предложения должны быть представлены представителем  претендента (при невозможности доставки курьером - заказным письмом и в обязательном порядке по электронной почте) по указанному ниже адресу:

- 665835, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85, дом 35, а/я1991.

- электронный адрес: zakupki@gdbangarsk.ru (документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны).

Заказчик  оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую цену, и другие, более предпочтительные условия. Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно Заказчик,  не несет какой бы то, ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Заявка должна содержать следующие документы и сведения:

## - согласие участника размещения заказа на поставку Товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки Товар, указание, на товарный знак которого содержится в настоящем Извещении (Приложение № 1), или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки Товара и конкретные показатели этого Товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в настоящем Извещении (Приложение №1), если участник размещения заказа предлагает для поставки Товар, который является эквивалентным Товару, указанному в настоящем Извещении (Приложение №1);

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- заверенные копии учредительных документов;

- заверенную копию лицензии на право заниматься данным видом деятельности;

- Заказчик имеет право дополнительно запросить следующие документы: справку налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Непредставление или неполное представление указанных документов в составе заявки, а также подача заявки, по существу не отвечающей требованиям настоящему Извещению, влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе ценовых предложений либо признание заявки участника не соответствующей требованиям настоящему Извещению.

Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст, документы и сведения представленные в форме электронных документов должны быть подписаны.

Сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.

Приложения:    1. Техническое задание (Приложение №1);

2. Форма заявки на закупку (Приложение № 2);

3. Проект договора (Приложение №3).

От Заказчика:

Главный врач										В.Ю. Голубев

«04» декабря 2012года.

Приложение № 1

к извещению

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ  БОЛЬНИЦА  № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/№ | наименование | характеристика | Единица измерения | Кол-во закупаемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня хирургическая | 140х200 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью не менее 40 г/м2. Простыня стерильная, индивидуально упакована, в упаковку из полиэтилена. Стерилизовано. | шт | 1500 |
| 2 | Салфетка хирургическая | 70х80 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью не менее 40 г/м2. Салфетка стерильная, индивидуально упакована, в упаковку из полиэтилена. Стерилизовано. | шт | 7000 |
| 3 | Халат одноразовый с дополнительной защитой | размер 54-60, длина не менее 140 см. На спине - глубокий запах, четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро", наружный сварной (безниточный) шов. Передняя часть и рукава - непромокаемые за счет того, что выполнены из влагонепроницаемого ламинированного полипропиленового нетканого термоскрепленного материала с поверхностной плотностью не менее 35 г/м2. Задняя часть (спина) - из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не менее 42 г/м2. Нестерильный | шт | 1500 |
| 4 | Бахилы одноразовые полиэтиленовые. | Текстурированные толщина не менее 32мкм, плотность 2г/кв.м. Изготовлены из смешенного текстурированного полиэтилена голубого цвета. | шт | 50 000 |
| 5 | Шапочка – берет | Гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка, которая обеспечивают плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке не менее 53 см., сварной (безниточный) шов. В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску 20*2 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением, устойчивостью к воздействию микроорганизмов (биологически инертен), с поверхностной плотностью не менее 17 г/м2 | шт | 4 000 |
| 6 | Маска медицинская | Трёхслойная на резинке голубого цвета. Имеет носовой фиксатор из мягкой стальной проволоки диаметром 0,6 мм, покрытой оболочкой из биологически инертного полимера. Длина фиксатора не менее 80 мм. Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски и обеспечивает более плотное и комфортное прилегание маски в области носа. 2 наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и стойкостью к действию микроорганизмов, плотность не менее 20 г/м2. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - нетканый материал МЕЛЬТБЛАУН с повышенной фильтрующей способностью плотность не менее 15 г/м2. Слои маски термически соединены (спаяны) между собой ультразвуком. Резинка - круглая из латекса с полиамидной оплеткой. Складки маски направлены вниз с целью воспрепятствования затеканию брызг между складок. Максимальный эффект достигается благодаря специальной конструкции, обеспечивающей минимальную «утечку» воздуха за пределы маски. Чашеобразная форма маски позволяет разговаривать во время ношения, не прилипает ко рту. Маска изготовлена в соответствии со стандартами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации. | шт | 10 000 |
| 7 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов | Желтого цвета, класс «Б», высокой плотности, с биркой и стяжкой. Размер 1000*600мм. Упаковка по 100 шт. | шт | 5000 |
| 8 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов | Желтого цвета, класс «Б», высокой плотности, с биркой и стяжкой. Размер 500*600мм. Упаковка по 100 шт. | шт | 6000 |
| 9 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов | Белого цвета, класс «А», высокой плотности, с биркой и стяжкой. Размер 1000*600мм. Упаковка по 100 шт. | шт | 6000 |
| 10 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов | Белого цвета, класс «А», высокой плотности, с биркой и стяжкой. Размер 500*600мм. Упаковка по 100 шт. | шт | 8000 |
| 11 | Шпатель | Стерильный одноразовый для языка в индивидуальной упаковке. | шт | 65 000 |
| 12 | Пинцет | Одноразовый стерильный полимерный в индивидуальной упаковке 190 мм | шт | 2000 |

Поставка медицинских изделий из нетканого материала согласно заявкам в I полугодии 2013 года.

Срок годности товаров не менее 80%.

Ответственная:        Главная медицинская сестра                      ___________________ /Беляева Т.В./

«04» декабря 2012г.

Приложение № 2

к извещению

Форма заявки на закупку

(оформляется на бланке организации)

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница №1»

# ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

1. Изучив извещение о проведении запроса ценовых предложений на поставку медицинских изделий из нетканого материала муниципальному автономному учреждению здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница № 1», а также применимые к данному запросу ценовых предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

____________________________________________________________________________________________

(наименование орг., место нахождения (для юр. лица), ФИО, место жительства (для физ. лица), банковские реквизиты, ИНН)

в лице______________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п.)

сообщает о согласии участвовать в запросе ценовых предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы обязуемся поставлять товар в I полугодии 2013 года, по полученным заявкам в течение 5 (пяти) дней с  момента получения заявки от Покупателя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| п/№ | наименование | страна производитель | количество товара | цена за единицу | общая стоимость товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Предлагаемая цена  Договора составляет ______ (____________________________________) 										 (указать цену цифрами и прописью)

рублей ____ копеек, в т.ч. НДС  _________ (______                         ___________) рублей ___ копеек.

(указать размер НДС цифрами и прописью)

Заявленная нами стоимость товара окончательная и указана с учетом расходов, связанных с поставкой и перевозкой Товаров, в том числе транспортных расходов, налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей по оказываемым услугам и не подлежит изменению.

3. Мы подтверждаем свое соответствие следующим обязательным требованиям:

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

- отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки.

4. Если наши (мои) предложения, изложенные выше, будут приняты, мы (я) обязуемся (юсь) поставить Товары в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса ценовых предложений и согласно нашим (моему) предложениям(ию).

5. В случае победы нашей (моей) заявки на закупку мы (я) берем (у) на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на поставку Товаров в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса ценовых предложений и условиями наших (моих) предложений в срок, указанный в запросе ценовых предложений.

6. В случае, если наши (мои) предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса ценовых предложений, а победитель в проведении запроса ценовых предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы (я) обязуемся (юсь) подписать Договор на поставку Товаров в соответствии с требованиями Технического задания о проведении запроса ценовых предложений и условиями наших (моих) предложений.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами (мною) уполномочен ______________________________________________________                                        _.

(ФИО, телефон работника)

Все сведения о проведении  запроса ценовых предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Если наше предложение будет принято, мы подтверждаем свое согласие заключить Договор. Мы обязуемся поставить Товары в соответствии с Вашим запросом и на  условиях проекта Договора.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица по доверенности) ______________   /       ФИО  /

мп

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                    Приложение № 3

к извещению

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

продукции медицинского назначения №________

г.Ангарск                                                                                                                                          «____» ___________ 20___г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,  действующего на основании ___________________, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Голубева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить товар, на условиях указанных в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ________________ (________________) ___ копеек.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой, перевозкой Товара, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (расходов) внутри России, связанных с доставкой Товара.

2.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, не позднее 31 декабря 2013 года.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации.

3.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и удостоверяющими качество и безопасность Товаров, в том числе регистрационным удостоверением, сертификатом или декларацией соответствия на Товар, санитарно-эпидемиологическим заключением, а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.3. Срок годности на Товар со дня изготовления Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 80% основного срока годности Товара. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п. 5.1.6. настоящего Договора.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Заказчик формирует заявку, оформленную в письменном виде, и передаёт по факсимильной связи Поставщику с последующей передачей оригинала.

4.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки не менее чем за  3 (три) рабочих дня.  Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.

4.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи товара.

4.4. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки поставленного Товара данным товарно-сопроводительных документов, показателям, указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте выявленных при приемке дефектов.

4.5. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:

– предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком количества Товара, указанного в заявке Заказчика;

– предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки некачественного Товара.

4.6. Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех дней с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет переданный Товар, либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и его возвратом Поставщику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в срок согласно п. 4.2. настоящего Договора.

5.1.2. Организовать своевременное получение заявки.

5.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п. 3.2. настоящего Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору представителем Поставщика.

5.1.4. Предоставить по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий настоящего Договора.

5.1.5. Выполнить заявку Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.6. В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о замене некачественного Товара.

5.1.7. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара допоставить Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке Товара.

5.1.8. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозке, разгрузке-погрузке и реализации.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Предоставить Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки Акт приема-передачи товара.

5.2.3. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.3.  Заказчик вправе:

5.3.1. В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента предъявления требования о замене некачественного Товара.

5.3.2. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования о допоставке Товара.

5.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.

5.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если  они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Договора.

6.4. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 5.1.6., 5.1.7. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или недопоставленного Товара за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приема-передачи товара.

6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Договору.

6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.10. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, решаются путем проведения переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению Арбитражного суда Иркутской области.

7.4. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком срока поставки Товара;

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;

- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;

- непредставление документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Документ вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении условий настоящего Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10  (десяти) календарных дней и дать письменный ответ.

9.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента подписания их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).

9.6. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки ценовых предложений на право заключить договор на поставку медицинских изделий из нетканого материала муниципальному автономному учреждению здравоохранения Ангарского муниципального образования «Городская детская больница № 1» в 1 полугодии 2013 года от «__» ________  2012 г. № _____.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

_________________________________________

_________________________________________

Заказчик:

МАУЗ АМО  «Городская детская больница № 1»

665835, Иркутская область,  г. Ангарск, 85 квартал, дом 35

тел/факс (3955) 67-25-22

ОГРН 1033800518575

ИНН/КПП 3801035723/380101001,

Банковские реквизиты:

р/с 40701810000003000001

Банк РКЦ Ангарск г. Ангарск

БИК 042505000

Главный врач  МАУЗ АМО «ГДБ № 1»

______________                    В.Ю. Голубев

М.П.